## Arkusz1
Załącznik Nr 1A
DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Do zamówienia pn.:
"Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji świetlnej będącej majątkiem Gminy Miejskiej Głogów"
lp. | Wyszczególnienie | j.m. | cena jedn. netto w zł. |  |  | planowana | Cena netto w zł. |  |  | Wartość
|  |  | Roboczo- | Materiał | Sprzęt | ilość | Roboczo- | Materiał | Sprzęt | netto w zł.
|  |  | godzina |  |  | w skali | godzina |  |  | kol 8+9+10
|  |  | R | M | S | 1 roku | R | M | S
[7 empty] | kol. 4x7 | kol. 5x7 | kol. 6x7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Demontaż słupów oświetleniowych - słup | szt |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
parkowy
2 | Demontaż słupów oświetleniowych - słup | szt |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
wysoki (do 9m)
3 | Demontaż oprawy drogowej | szt |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Demontaż oprawy parkowej | szt |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych TB we | szt |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
wnękach słupowych
6 | Wymiana oprawy drogowej wraz ze źródłem | kpl |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
światła 70W (sodowe wysokoprężne)
7 | Wymiana oprawy parkowej wraz ze źródłem | kpl |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
światła 70W (sodowe wysokoprężne)
8 | Wymiana źródła światła - 70W sodowe w | kpl |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
oprawach oświetlenia ulicznego słup wysoki
9 | Wymiana źródła światła - 70W sodowe w | kpl |  |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
oprawach oświetlenia ulicznego słup parkowy
10 | Wymiana tabliczek bezpiecznikowych TB we | szt |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
wnękach słupowych
11 | Wymiana lub uzupełnienie osłony wnęki | szt |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
słupowej
12 | Wymiana przewodu zasilającego oprawę w | szt |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
słupach wysokich
13 | Wymiana przewodu zasilającego oprawę w | szt |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
słupach parkowych
14 | Wymiana oprawki źródła światła oprawy | szt |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
parkowej lub drogowej
15 | Wymiana zapłonnika w oprawie parkowej lub | szt |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
drogowej
16 | Wymiana dławika w oprawie parkowej lub | szt |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
drogowej
17 | Wymiana klosza w oprawie drogowej | szt |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Wymiana klosza w oprawie parkowej | szt |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Wymiana zaczepu SGP w oprawie | szt |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
drogowej
20 | Wymiana stycznika 3-faz. do 32A | szt |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Wymiana (uzupełnienie) wkładek topikowych | szt |  |  |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
bezpiecznika Bnu
22 | Oględziny kontrolne stanu punktu świetlnego w | szt |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
porze pracy urządzeń oświetleniowych
23 | wymiana opraw doziemnych led o dł 1 m | 3: szt; 7: 30; kol. 4x7 8: 0; kol. 5x7 9: 0; kol. 6x7 10: 0
24 | Pomiar uziemienia roboczego (ochronnego) | szt |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
w słupie
25 | Regulacja działania stycznika | szt |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Sprawdzenie skuteczności zerowania | szt |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Mycie kloszy opraw oświetleniowych | szt |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Montaż słupów oświetl. parkowych | szt. |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
(ocynk. Stożkowych 4,5 m na fundamencie beton.)
29 | Montaż słupów oświetl. wysokich | szt. |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
(ocynk. stożkowych 9 m na fundamencie beton.)
30 | Montaż nowego fundamentu pod słup parkowy | szt. |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Montaż nowego fundamentu pod słup wysoki | szt. |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Wymiana fundamentu pod słup parkowy | szt |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Wymiana fundamentu pod słup wysoki | szt |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Wymiana wysięgnika | szt |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Wymiana odc. kabla pomiędzy słupami wraz z wykop. | mb. |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
ułożeniem kabla i zasypaniem rowu kablowego
36 | Wymiana sterownika astronomicznego typu midiBLUE 1.0 | 7: 10; kol. 4x7 8: 0; kol. 5x7 9: 0; kol. 6x7 10: 0; kol. 6x7 11: 0
36a | opłata abonentowa za usługę GPS na pozostałe zegary | szt |  |  |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Wciąganie przewodu w słup wysoki (mat. istniejący) | szt |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | wciąganie przewodu w słup parkowy (mat. istniejący) | szt |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ustalenie trasy kabla przed lokalizacją uszkodzenia - | szt |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
trasa kabla do 500 m
40 | lokalizacja uszkodzenia kabla o długości do 500 m | szt |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | wykonanie mufy termokurczliwej na kablu o przekroju | szt |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
do 50 mm2
42 | montaż oprawy drogowej (materiał istniejący) | szt |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | montaż oprawy parkowej (materiał istniejący) | szt |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | montaż słupa wysokiego (materiał istniejący) | szt |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | montaż słupa parkowego (materiał istniejący) | szt |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | montaż wysięgnika | szt |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Pomiar (badanie)odcinka linii kablowej | odc. |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Pomiar rezystancji izolacji przewodu obwodu 1 faz. | szt |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | pomiar natężenia oświetlenia ulic i placów | kpl |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | sprawdzenie (badania) tabliczki bezpiecznikowej w słupie | szt |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | sprawdzenie (badania) rozdzielni - szafki oświetleniowej | szt. |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | pomiar uziemienia szafki oświetleniowej | szt |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | malowanie słupów oświetleniowych rurowych o wys. | szt |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
powyżej 6 m
54 | malowanie słupów oświetleniowych rurowych o wys. | szt |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
do 6 m
55 | malowanie słupów oświetleniowych stylowych | szt |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Układanie kabli zasilających w słupach oświetleniowych (jednego obwodu oświetleniowego) | szt |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | regulacja działania łącznika krzywego | szt |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | wymiana szafki oświetleniowej SO3 | szt. |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | wymiana słupa wysokiego wraz z oprawą 70 W po kolizji drogowej lub dewastacji | kpl. |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | wymiana słupa parkowego wraz z oprawą 70 W po kolizji drogowej lub dewastacji | kpl. |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Wymiana słupa stylowego wraz z oprawą | kpl. |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Wymiana akumulatorów aktywnego oznakowania Żelowy akumulator SSB 12 V 120 Ah | szt. |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Wymiana radarowego czujnika ruchu aktywnego oznakowania | szt |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Wymiana uszkodzonego aktywnego oznakowania D6, C9,C10 | szt. |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Wymiana pętli indukcyjnej | mb. |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Wymiana kamer detekcyjnych:
| * wideo detektor | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| * radarowy detektor | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Wymiana kabli sygnalizacyjnych: | kol. 4x7 8: 0; kol. 5x7 9: 0; kol. 6x7 10: 0; kol. 6x7 11: 0
| *kabel YKSY 5x1,5 mm2 | mb |  |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
| *kabel YKSY 7x1,5 mm2 | mb |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Ułożenie rur przepustowych fi 100mm | mb |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Wykonanie przepustu pod drogą fi 110mm | mb |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Wymiana latarni sygnalizacyjnej:
| * LED fi 2x200 mm | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| * LED fi 3x300 mm | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Wymiana panelu solarnego | szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Wymiana kontrolera zasilania w systemach solarnych | szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Wymiana przekaźnika radiolinii przejścia atywnego dla pieszych | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Wymiana podzespołow w sterowniku:
| *pakiet wykonawczy grupy sygnalizacyjnej | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| *karta detektorów | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| *pakiet mikroprocesora | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| *zasilacz sterownika | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| *wymiana zasilacza detektora | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Wymiana przycisku dla pieszych | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Wymiana urządzenia akustycznego na przejściu dla pieszych | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Wymiana ekranu do sygnalizatora 3xfi 300 | szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Wymiana uszkodzonych opraw
lamp oświetlenia ulicznego i parkowego:
| oprawa oświetleniowa 100W LED | szt. |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 150W LED | szt. |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 70W SON | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa stylowa 100W SON | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 150W SON | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 250W SON | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 400W SON | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 70W HQIE | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 100W HQIE | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 250W HQIE | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 400W HQIE | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 125W HPLN | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 250W HPLN | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| oprawa oświetleniowa 160W ML | szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego i parkowego:
| źródło świetła typu: SON 100W | szt. |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| źródło świetła typu: SON 150W | szt. |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| źródło świetła typu: SON 250W | szt. |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| źródło świetła typu: SON 400W | szt. |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| źródło świetła typu: HQIE 70W | szt. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| źródło świetła typu: HQIE 100W | szt. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| źródło świetła typu: HQIE 250W | szt. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| źródło świetła typu: HQIE 400W | szt. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| źródło świetła typu: HPLN 125W | szt. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| źródło świetła typu: HPLN 250W | szt. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| źródło świetła typu: ML 160W | szt. |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | objazdy całości sygnalizacji świetlnej (m.in.. przeglądy działania sygnalizacji, żarówek, przycisków, naprawa elementów sygnalizatora sterownika, wymiana przepalonych żarówek, uzupełnienie brakujących daszków na sygnalizatorach, czyszczenie obiektywu kamery i korektora ostrości) UWAGA - niniejsze objazdy udokumentowane zapisem z GPS | kpl. |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Razem za 1 rok |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Podatek VAT 23% w wysokości |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Brutto |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem za 3 lata |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Podatek VAT 23% w wysokości |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Brutto |  |  |  |  | 0
Słownie złotych: